на изготовление теплового пункта

СВЕДЕНИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ

(поле обязательное для заполнения)

| Наименование объекта: |  |
| --- | --- |
| Наименование организации: |  |
| Почтовый адрес: |  |
| Контактное лицо и должность: |  |
| Код города и номер телефона, факса: |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПАРАМЕТРЫ)

| 1. Конструкция теплового пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав теплового пункта, блоки (ненужное зачеркнуть) |  |  | отопление |  |  |  |  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | ГВС |
| Поставка теплового пункта (ненужное зачеркнуть) |  |  | как один блок |  |  |  |  |  | отдельными блоками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Максимальные габариты отдельного блока (ДхШхВ), мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Тип теплового пункта (ненужное зачеркнуть) |  |  | индивидуальный тепловой пункт (ИТП) центральный тепловой пункт (ЦТП) блочный тепловой пункт (БТП) рамный тепловой пункт (РТП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Если имеется возможность - просим приложить принципиальную схему с границами поставки и планировки помещения теплового пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Основные данные о системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Источник получения тепла (котельная, теплосеть, другой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Напор в точке присоединения в подающем трубопроводе, ат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Напор в точке присоединения в обратном трубопроводе, ат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Необходима ли установка регулятора перепада давления (ненужное зачеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Режимы работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Зимний |  |  |  | Переходный |  |  |  |  | Летний |  |
| 2.5. Температура наружного воздуха, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Блок системы отопления и вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Схема подключения (ненужное зачеркнуть) |  | зависимая |  |  | независимая |  |  |  |  |  | зависимая |  |  |  | независимая |  |  |  |
|  |  | Зимний режим |  |  | Переходный режим |  |  |  |  |  | Зимний режим |  |  |  | Переходный режим |  |  |  |
| 3.2. Нагрузка, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Температура в системе (вход/выход), оС | / |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 3.4. Наиболее высокая точка системы, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Количество воды в системе, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Допустимое максимальное давление в системе, ат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. Сопротивление системы, м.в.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. Резервирование циркуляционного насоса | да |  |  |  |  | нет |  |  |  | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| 3.9. Резервирование теплообменника | да |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 Установка расширительного бака | да |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. Установка узла подпитки | да |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. Установка водосчетчика на подпитку | да |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. Установка теплосчетчика | да |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Блок системы горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Тепловая нагрузка, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Температура в системе ГВС, (вход/выход), оС |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Напор холодной воды на входе, ат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Наиболее высокая точка системы, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Циркуляция горячей воды да/нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. Сопротивление системы, м.в.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. Резервирование циркуляционного насоса |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| 4.8 Установка теплосчетчика |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель __________________________________ /______________________________/

М.П.                                                       подпись                                             (Ф.И.О.)