Продукция – газорегуляторные пункты блочные типа ГРПБ, газорегуляторные пункты шкафные типа ГРПШ, газорегуляторные установки (на раме) типа ГРУ.

Техническое задание на разработку (проектирование) изделия (оборудования).

Технические характеристики (параметры) для идентификации изделия (оборудования).

(Ненужное зачеркнуть)

СВЕДЕНИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ

(поле обязательное для заполнения)

| Наименование объекта: |  |
| --- | --- |
| Наименование организации: |  |
| Почтовый адрес: |  |
| Контактное лицо и должность: |  |
| Код города и номер телефона, факса: |  |

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(поле обязательное для заполнения)

| Наименование организации: |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: |  |
| Контактное лицо и должность: |  |
| Код города и номер телефона, факса: |  |
| Ориентировочный срок сдачи проекта |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПАРАМЕТРЫ)

1. Тип ГРП - на раме, шкафной, блочный ______________________________

2. Мin/Max  температура окружающего воздуха ____________________ / ______________________

3. Вход газа - справа, слева ______________________________________________________________

4. Количество газовых линий с регуляторами _______________________________________________

| 1 линия | 5. Ду вх мм | 2 линия | 5. Ду вх мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6. Ду вых мм |  | 6. Ду вых мм |
|  | 7. Рвх (изб) МПа (mах) |  | 7. Рвх (изб) МПа (mах) |
|  | 8. Рвых (изб) МПа |  | 8. Рвых (изб) МПа |
|  | 9. Расход газа: Qмах (при Рвх mах) = нм3/ч Qмin (при Рвх mах) = нм3/ч |  | 9. Расход газа: Qмах (при Рвх mах) = нм3/ч Qмin (при Рвх mах) = нм3/ч |

*При наличии 3-х и более линий редуцирования заполнять п.26 опросного листа

10. Температура газа на входе/выходе  _______________ / _____________

- Тип счетчиков газа (с эл. корректором или без), их количество______________________________________

12. Наличие электронного корректора _______________

ЕК  __________________

СПГ__________________

ВКГ__________________

другой _______________

13. Наличие резервного регулятора или байпаса ___________

Байпас для каждой линии__________________                     Байпас общий_________________

14. Необходимость наличия фильтра газа / резервного фильтра _____________ / ______________

15. Тип соединений трубопроводов и запорной арматуры

фланцевое ____________________

приварное ____________________

16. Прокладочный материал (для фланцевых соединений)

паронит, в соответствии с ГОСТом 481-80_________________________

маслобензостойкая резина (Р≤0,6МПа) (МБС)________________________

прокладочный материал фирмы «Клингер» (Австрия) ____________________

17. Запорная арматура (газ, класс А) при Ду≥80:

задвижки 30с41нж ___________________________

краны шаровые ________________________________

затворы газовые________________________________

другие по предложению заказчика ________________________

18. Вариант шкафа (блока):

с доп.отсеком для размещения контрольно-телеметрического оборудования (отсек КИПиА)_____

стандартный (без дополнительного отсека) ______________

19. Шкаф (блок) с теплоизоляцией или без нее _______________

20. Тип отопления:

газовые обогреватели с инфракрасным излучателем ОГ ________________

на базе водогрейного котла АОГВ-11,6 (для ГРП блочной конструкции)_______________

электрообогреватели_____________________

без отопления______________

21. Необходимость установки ВИЗУАЛЬНО-КОНТРОЛЬНОЙ системы (без возможности передачи данных на расстояние) ________________

установка манометров  _______________

установка дифманометров (перепадомеров)   _______________

на фильтрах ______________________

на счетчиках  газа _________________

установка термометров  _______________

22. Необходимость установки КОНТРОЛЬНО-ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ системы (с возможностью передачи данных на расстояние) ________________

установка датчиков давления  (“Метран”, “Siemens” или др.) _______________

установка датчиков перепада давления (“Метран”, “Siemens” или др.) _______________

на фильтрах ______________________

на счетчиках  газа _________________

установка датчиков температуры (“Метран”, “Siemens” или др.) _______________

23. Необходимость установки охранно-пожарной сигнализации __________________

24. Необходимость установки сигнализации загазованности _____________________

25. Необходимость передачи информации на расстояние_____________

радиосигнал заданной частоты ________________________

электросигнал по проводной связи ____________________________

электросигнал по беспроводной связи (канал GSM) ____________________

мобильный Интернет, GPRS ________________

26. Дополнительные требования проектной организации: ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Примечание: газовая схема и габаритно-присоединительный чертеж ГРПБ, ГРПШ, ГРУ согласовываются с Покупателем и являются приложением к Договору поставки

Руководитель __________________________________ /______________________________/

М.П.                                                       подпись                                             (Ф.И.О.)